| ТИПОРАЗМЕР | ПАРАМЕТР | РАЗМЕР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ, А (мм) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|  | 100 | Fc.c, м2 | 0,0024 | 0,0036 | 0,0049 | 0,0061 | 0,0074 | 0,0086 | 0,0099 | 0,0124 | 0,0149 | 0,0174 | 0,0199 | 0,0224 | 0,0249 | 0,0274 | 0,0299 | 0,0324 | 0,0349 | 0,0374 | 0,0399 | 0,0424 | 0,0449 | 0,0474 | 0,0499 |
|  |  | BP-H3 m, кг | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,54 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 1,01 | 1,09 | 1,18 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,55 | 1,64 | 1,73 | 1,82 | 1,91 |
|  |  | BP-H4 m, кг | 0,37 | 0,44 | 0,50 | 0,57 | 0,64 | 0,71 | 0,77 | 0,91 | 1,05 | 1,19 | 1,32 | 1,45 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | 2,00 | 2,13 | 2,27 | 2,41 | 2,55 | 2,68 | 2,82 | 2,95 |
|  | 150 | Fc.c, м2 | 0,0047 | 0,0072 | 0,0097 | 0,0122 | 0,0147 | 0,0172 | 0,0197 | 0,0247 | 0,0297 | 0,0347 | 0,0397 | 0,0447 | 0,0497 | 0,0548 | 0,0598 | 0,0648 | 0,0698 | 0,0748 | 0,0798 | 0,0848 | 0,0898 | 0,0948 | 0,0998 |
|  |  | BP-H3 m, кг | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,39 | 0,45 | 0,50 | 0,56 | 0,67 | 0,79 | 0,90 | 1,01 | 1,12 | 1,25 | 1,36 | 1,47 | 1,58 | 1,69 | 1,80 | 1,93 | 2,04 | 2,15 | 2,26 | 2,37 |
|  |  | BP-H4 m, кг | 0,44 | 0,51 | 0,59 | 0,67 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 1,06 | 1,23 | 1,38 | 1,54 | 1,69 | 1,86 | 2,02 | 2,18 | 2,33 | 2,49 | 2,64 | 2,81 | 2,97 | 3,12 | 3,28 | 3,43 |
|  | 200 | Fc.c, м2 | 0,0071 | 0,0108 | 0,0146 | 0,0183 | 0,0221 | 0,0258 | 0,0296 | 0,0371 | 0,0446 | 0,0521 | 0,0596 | 0,0671 | 0,0746 | 0,0822 | 0,0897 | 0,0972 | 0,1047 | 0,1122 | 0,1197 | 0,1272 | 0,1347 | 0,1422 | 0,1497 |
|  |  | BP-H3 m, кг | 0,27 | 0,34 | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,60 | 0,66 | 0,80 | 0,95 | 1,08 | 1,21 | 1,34 | 1,49 | 1,63 | 1,76 | 1,89 | 2,02 | 2,15 | 2,30 | 2,43 | 2,56 | 2,70 | 2,83 |
|  |  | BP-H4 m, кг | 0,50 | 0,59 | 0,68 | 0,77 | 0,85 | 0,94 | 1,03 | 1,21 | 1,40 | 1,58 | 1,76 | 1,93 | 2,13 | 2,31 | 2,48 | 2,66 | 2,84 | 3,01 | 3,21 | 3,39 | 3,56 | 3,74 | 3,92 |
|  | 250 | Fc.c, м2 | 0,0094 | 0,0144 | 0,0194 | 0,0244 | 0,0294 | 0,0344 | 0,0394 | 0,0494 | 0,0594 | 0,0694 | 0,0794 | 0,0894 | 0,0994 | 0,1097 | 0,1197 | 0,1297 | 0,1397 | 0,1497 | 0,1597 | 0,1697 | 0,1797 | 0,1897 | 0,1997 |
|  |  | BP-H3 m, кг | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,54 | 0,62 | 0,70 | 0,77 | 0,92 | 1,10 | 1,25 | 1,41 | 1,56 | 1,74 | 1,89 | 2,04 | 2,19 | 2,35 | 2,50 | 2,68 | 2,83 | 2,98 | 3,13 | 3,29 |
|  |  | BP-H4 m, кг | 0,57 | 0,67 | 0,77 | 0,86 | 0,96 | 1,06 | 1,16 | 1,36 | 1,58 | 1,78 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,60 | 2,79 | 2,99 | 3,19 | 3,39 | 3,61 | 3,81 | 4,00 | 4,20 | 4,40 |
|  | 300 | Fc.c, м2 | 0,0118 | 0,0181 | 0,0243 | 0,0306 | 0,0368 | 0,0431 | 0,0493 | 0,0618 | 0,0743 | 0,0868 | 0,0993 | 0,111 | 0,1243 | 0,1371 | 0,1496 | 0,1621 | 0,1746 | 0,1871 | 0,1996 | 0,2121 | 0,2246 | 0,2371 | 0,2496 |
|  |  | BP-H3 m, кг | 0,36 | 0,44 | 0,53 | 0,62 | 0,70 | 0,79 | 0,88 | 1,05 | 1,26 | 1,43 | 1,60 | 8 | 1,98 | 2,16 | 2,33 | 2,50 | 2,68 | 2,85 | 3,05 | 3,23 | 3,40 | 3,57 | 3,75 |
|  |  | BP-H4 m, кг | 0,63 | 0,74 | 0,85 | 0,96 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,51 | 1,76 | 1,98 | 2,20 | 1,78 | 2,66 | 2,88 | 3,10 | 3,32 | 3,54 | 3,76 | 4,01 | 4,23 | 4,44 | 4,66 | 4,88 |
|  | 350 | Fc.c, м2 | 0,0142 | 0,0217 | 0,0292 | 0,0367 | 0,0442 | 0,0517 | 0,0592 | 0,0742 | 0,0892 | 0,1042 | 0,1192 | 2,41 | 0,1492 | 0,1645 | 0,1795 | 0,1945 | 0,2095 | 0,2245 | 0,2395 | 0,2545 | 0,2695 | 0,2845 | 0,2995 |
|  |  | BP-H3 m, кг | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,69 | 0,79 | 0,89 | 0,98 | 1,18 | 1,41 | 1,61 | 1,80 | 0,1342 | 2,23 | 2,42 | 2,61 | 2,81 | 3,00 | 3,20 | 3,43 | 3,62 | 3,82 | 4,01 | 4,21 |
|  |  | BP-H4 m, кг | 0,70 | 0,82 | 0,94 | 1,06 | 1,18 | 1,30 | 1,42 | 1,66 | 1,94 | 2,17 | 2,41 | 1,99 | 2,93 | 3,17 | 3,41 | 3,65 | 3,89 | 4,13 | 4,41 | 4,65 | 4,89 | 5,13 | 5,37 |
|  | 400 | Fc.c, м2 | 0,0165 | 0,0253 | 0,0340 | 0,0428 | 0,0515 | 0,0603 | 0,0690 | 0,0865 | 0,1040 | 0,1215 | 0,1390 | 2,65 | 0,1740 | 0,1919 | 0,2094 | 0,2269 | 0,2444 | 0,2619 | 0,2794 | 0,2969 | 0,3144 | 0,3319 | 0,3494 |
|  |  | BP-H3 m, кг | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | 0,98 | 1,09 | 1,31 | 1,56 | 1,78 | 2,00 | 0,1565 | 2,47 | 2,69 | 2,90 | 3,12 | 3,33 | 3,55 | 3,81 | 4,02 | 4,24 | 4,45 | 4,67 |
|  |  | BP-H4 m, кг | 0,77 | 0,90 | 1,03 | 1,16 | 1,29 | 1,42 | 1,55 | 1,81 | 2,11 | 2,37 | 2,63 | 2,21 | 3,20 | 3,46 | 3,72 | 3,98 | 4,24 | 4,50 | 4,80 | 5,07 | 5,33 | 5,59 | 5,85 |
|  | 500 | Fc.c, м2 | 0,0212 | 0,0325 | 0,0437 | 0,0550 | 0,0662 | 0,0775 | 0,0887 | 0,111 | 0,1337 | 0,1562 | 0,1787 | 2,89 | 0,2237 | 0,2467 | 0,2692 | 0,2917 | 0,3142 | 0,3367 | 0,3592 | 0,3817 | 0,4042 | 0,4267 | 0,4492 |
|  |  | BP-H3 m, кг | 0,53 | 0,66 | 0,79 | 0,92 | 1,05 | 1,18 | 1,30 | 2 | 1,87 | 2,13 | 2,39 | 0,2012 | 2,96 | 3,22 | 3,47 | 3,73 | 3,99 | 4,25 | 4,56 | 4,82 | 5,07 | 5,33 | 5,59 |
|  |  | BP-H4 m, кг | 0,90 | 1,05 | 1,20 | 1,35 | 1,50 | 1,65 | 1,81 | 1,56 | 2,47 | 2,77 | 3,07 | 2,65 | 3,73 | 4,03 | 4,34 | 4,64 | 4,94 | 5,25 | 5,60 | 5,91 | 6,21 | 6,51 | 6,81 |
|  | 600 | Fc.c, м2 | 0,0260 | 0,0397 | 0,0535 | 0,0672 | 0,0810 | 0,0947 | 0,1085 | 2,11 | 0,1635 | 0,1910 | 0,2185 | 3,37 | 0,2735 | 0,3016 | 0,3291 | 0,3566 | 0,3841 | 0,4116 | 0,4391 | 0,4666 | 0,4941 | 0,5216 | 0,5491 |
|  |  | BP-H3 m, кг | 0,62 | 0,77 | 0,92 | 1,07 | 1,22 | 1,37 | 1,52 | 0,1360 | 2,18 | 2,48 | 2,78 | 0,2460 | 3,45 | 3,75 | 4,05 | 4,35 | 4,65 | 4,95 | 5,31 | 5,61 | 5,91 | 6,21 | 6,51 |
|  |  | BP-H4 m, кг | 1,03 | 1,20 | 1,37 | 1,55 | 1,72 | 1,89 | 2,06 | 1,82 | 2,82 | 3,16 | 3,51 | 3,08 | 4,26 | 4,61 | 4,95 | 5,30 | 5,64 | 5,99 | 6,40 | 6,74 | 7,09 | 7,43 | 7,78 |
|  | 700 | Fc.c, м2 | 0,0307 | 0,0469 | 0,0632 | 0,0794 | 0,0957 | 0,111 | 0,1282 | 2,41 | 0,1932 | 0,2257 | 0,2582 | 3,85 | 0,3232 | 0,3564 | 0,3889 | 0,4214 | 0,4539 | 0,4864 | 0,5189 | 0,5514 | 0,5839 | 0,6164 | 0,6489 |
|  |  | BP-H3 m, кг | 0,70 | 0,88 | 1,05 | 1,22 | 1,39 | 9 | 1,73 | 0,1607 | 2,49 | 2,83 | 3,17 | 0,2907 | 3,93 | 4,28 | 4,62 | 4,96 | 5,30 | 5,65 | 6,06 | 6,40 | 6,75 | 7,09 | 7,43 |
|  |  | BP-H4 m, кг | 1,16 | 1,35 | 1,55 | 1,74 | 1,94 | 1,56 | 2,32 | 2,07 | 3,17 | 3,56 | 3,95 | 3,52 | 4,80 | 5,18 | 5,57 | 5,96 | 6,35 | 6,73 | 7,20 | 7,58 | 7,97 | 8,36 | 8,75 |
|  | 800 | Fc.c, м2 | 0,0354 | 0,0542 | 0,0729 | 0,0917 | 0,1104 | 2,13 | 0,1479 | 2,71 | 0,2229 | 0,2604 | 0,2979 | 4,34 | 0,3729 | 0,4112 | 0,4487 | 0,4862 | 0,5237 | 0,5612 | 0,5987 | 0,6362 | 0,6737 | 0,7112 | 0,7487 |
|  |  | BP-H3 m, кг | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,37 | 1,56 | 0,1292 | 1,94 | 0,1854 | 2,80 | 3,18 | 3,57 | 0,3354 | 4,42 | 4,81 | 5,19 | 5,58 | 5,96 | 6,34 | 6,81 | 7,20 | 7,58 | 7,97 | 8,35 |
|  |  | BP-H4 m, кг | 1,29 | 1,51 | 1,72 | 1,94 | 2,15 | 1,75 | 2,58 | 2,33 | 3,53 | 3,96 | 4,39 | 3,95 | 5,33 | 5,76 | 6,19 | 6,62 | 7,05 | 7,48 | 7,99 | 8,42 | 8,85 | 9,28 | 9,71 |
|  | 900 | Fc.c, м2 | 0,0401 | 0,0614 | 0,0826 | 0,1039 | 0,1251 | 2,37 | 0,1676 | 3,01 | 0,2526 | 0,2951 | 0,3376 | 4,82 | 0,4226 | 0,4661 | 0,5086 | 0,5511 | 0,5936 | 0,6361 | 0,6786 | 0,7211 | 0,7636 | 0,8061 | 0,8486 |
|  |  | BP-H3 m, кг | 0,88 | 1,09 | 1,30 | 1,52 | 1,73 | 0,1464 | 2,16 | 0,2101 | 3,11 | 3,53 | 3,96 | 0,3801 | 4,91 | 5,34 | 5,76 | 6,19 | 6,62 | 7,04 | 7,57 | 7,99 | 8,42 | 8,85 | 9,27 |
|  |  | BP-H4 m, кг | 1,42 | 1,66 | 1,90 | 2,13 | 2,37 | 1,94 | 2,84 | 2,58 | 3,88 | 4,35 | 4,82 | 4,39 | 5,86 | 6,34 | 6,81 | 7,28 | 7,75 | 8,22 | 8,79 | 9,26 | 9,73 | 10,21 | 10,68 |
|  | 1000 | Fc.c, м2 | 0,0448 | 0,0686 | 0,0923 | 0,116 | 0,1398 | 2,60 | 0,1873 | 3,31 | 0,2823 | 0,3298 | 0,3773 | 5,30 | 0,4723 | 0,5209 | 0,5684 | 0,6159 | 0,6634 | 0,7109 | 0,7584 | 0,8059 | 0,8534 | 0,9009 | 0,9484 |
|  |  | BP-H3 m, кг | 0,96 | 1,20 | 1,43 | 1 | 1,90 | 0,1636 | 2,37 | 0,2348 | 3,42 | 3,88 | 4,35 | 0,4248 | 5,40 | 5,87 | 6,34 | 6,80 | 7,27 | 7,74 | 8,32 | 8,79 | 9,26 | 9,72 | 10,19 |
|  |  | BP-H4 m, кг | 1,56 | 1,81 | 2,07 | 1,67 | 2,58 | 2,14 | 3,10 | 2,84 | 4,23 | 4,75 | 5,26 | 4,82 | 6,40 | 6,91 | 7,43 | 7,94 | 8,45 | 8,97 | 9,59 | 10,10 | 10,62 | 11,13 | 11,64 |
|  | 1100 | Fc.c, м2 | 0,0496 | 0,0758 | 0,1021 | 2,33 | 0,1546 | 2,84 | 0,2071 | 3,61 | 0,3121 | 0,3646 | 0,4171 | 5,78 | 0,5221 | 0,5757 | 0,6282 | 0,6807 | 0,7332 | 0,7857 | 0,8382 | 0,8907 | 0,9432 | 0,9957 |  |
|  |  | BP-H3 m, кг | 1,05 | 1,31 | 1,56 | 0,1283 | 2,07 | 0,1808 | 2,58 | 0,2596 | 3,72 | 4,23 | 4,75 | 0,4696 | 5,89 | 6,40 | 6,91 | 7,42 | 7,93 | 8,44 | 9,07 | 9,58 | 10,09 | 10,60 |  |
|  |  | BP-H4 m, кг | 1,69 | 1,97 | 2,24 | 1,82 | 2,80 | 2,33 | 3,36 | 3,09 | 4,59 | 5,14 | 5,70 | 5,26 | 6,93 | 7,49 | 8,04 | 8,60 | 9,16 | 9,71 | 10,39 | 10,94 | 11,50 | 12,05 |  |
|  | 1200 | Fc.c, м2 | 0,0543 | 0,0830 | 0,111 | 2,52 | 0,1693 | 3,08 | 0,2268 | 3,91 | 0,3418 | 0,3993 | 0,4568 | 6,26 | 0,5718 | 0,6305 | 0,6880 | 0,7455 | 0,8030 | 0,8605 | 0,9180 | 0,9755 | 1,0330 |  |  |
|  |  | BP-H3 m, кг | 1,14 | 1,41 | 8 | 0,1405 | 2,24 | 0,1980 | 2,80 | 0,2843 | 4,03 | 4,59 | 5,14 | 0,5143 | 6,37 | 6,93 | 7,48 | 8,03 | 8,59 | 9,14 | 9,82 | 10,38 | 10,93 |  |
|  |  | BP-H4 m, кг | 1,82 | 2,12 | 1,69 | 1,97 | 3,02 | 2,52 | 3,62 | 3,35 | 4,94 | 5,54 | 6,14 | 5,69 | 7,46 | 8,06 | 8,66 | 9,26 | 9,86 | 10,46 | 11,18 | 11,78 | 12,38 |  |
|  | 1300 | Fc.c, м2 | 0,0590 | 0,0903 | 2,42 | 2,72 | 0,1840 | 3,32 | 0,2465 | 4,21 | 0,3715 | 0,4340 | 0,4965 | 6,74 | 0,6215 | 0,6854 | 0,7479 | 0,8104 | 0,8729 | 0,9354 | 0,9979 | 1,0604 |  |  |
|  |  | BP-H3 m, кг | 1,22 | 1,52 | 0,1215 | 0,1528 | 2,41 | 0,2153 | 3,01 | 0,3090 | 4,34 | 4,94 | 5,53 | 0,5590 | 6,86 | 7,46 | 8,05 | 8,65 | 9,24 | 9,84 | 10,57 | 11,17 |  |
|  |  | BP-H4 m, кг | 1,95 | 2,27 | 1,82 | 2,12 | 3,23 | 2,71 | 3,87 | 3,61 | 5,29 | 5,94 | 6,58 | 6,13 | 8,00 | 8,64 | 9,28 | 9,92 | 10,56 | 11,20 | 11,98 | 12,62 |  |
|  | 1400 | Fc.c, м2 | 0,0637 | 0,0975 | 2,59 | 2,91 | 0,1987 | 3,55 | 0,2662 | 4,51 | 0,4012 | 0,4687 | 0,5362 | 7,22 | 0,6712 | 0,7402 | 0,8077 | 0,8752 | 0,9427 | 1,0102 | 1,0777 |  |  |
|  |  | BP-H3 m, кг | 1,31 | 1,63 | 0,1312 | 0,1650 | 2,59 | 0,2325 | 3,22 | 0,3337 | 4,65 | 5,29 | 5,92 | 0,6037 | 7,35 | 7,99 | 8,63 | 9,26 | 9,90 | 10,54 | 11,33 |  |
|  |  | BP-H4 m, кг | 2,08 | 2,43 | 1,95 | 2,27 | 3,45 | 2,90 | 4,13 | 3,86 | 5,65 | 6,33 | 7,01 | 6,56 | 8,53 | 9,21 | 9,90 | 10,58 | 11,26 | 11,94 | 12,78 |  |
|  | 1500 | Fc.c, м2 | 0,0684 | 0,1047 | 2,77 | 3,11 | 0,2134 | 3,79 | 0,2859 | 4,82 | 0,4309 | 0,5034 | 0,5759 | 7,70 | 0,7209 | 0,7950 | 0,8675 | 0,9400 | 1,0125 | 1,0850 |  |  |
|  |  | BP-H3 m, кг | 1,40 | 1,74 | 0,1409 | 0,1772 | 2,76 | 0,2497 | 3,44 | 0,3584 | 4,96 | 5,64 | 6,32 | 0,6484 | 7,84 | 8,52 | 9,20 | 9,88 | 10,56 | 11,24 |  |
|  |  | BP-H4 m, кг | 2,22 | 2,58 | 2,08 | 2,42 | 3,67 | 3,10 | 4,39 | 4,12 | 6,00 | 6,73 | 7,45 | 7,00 | 9,06 | 9,79 | 10,51 | 11,24 | 11,96 | 12,69 |  |
|  | 1600 | Fc.c, м2 | 0,0732 | 0,111 | 2,94 | 3,30 | 0,2282 | 4,03 | 0,3057 | 5,12 | 0,4607 | 0,5382 | 0,6157 | 8,18 | 0,7707 | 0,8499 | 0,9274 | 1,0049 | 1,0824 |  |  |
|  |  | BP-H3 m, кг | 1,48 | 9 | 0,1507 | 0,1894 | 2,93 | 0,2669 | 3,65 | 0,3832 | 5,27 | 5,99 | 6,71 | 0,6932 | 8,33 | 9,05 | 9,77 | 10,49 | 11,21 |  |
|  |  | BP-H4 m, кг | 2,35 | 1,84 | 2,21 | 2,57 | 3,88 | 3,29 | 4,65 | 4,37 | 6,36 | 7,12 | 7,89 | 7,43 | 9,60 | 10,36 | 11,13 | 11,90 | 12,67 |  |
|  | 1700 | Fc.c, м2 | 0,0779 | 2,73 | 3,11 | 3,50 | 0,2429 | 4,27 | 0,3254 | 5,42 | 0,4904 | 0,5729 | 0,6554 | 8,66 | 0,8204 | 0,9047 | 0,9872 | 1,0697 |  |  |
|  |  | BP-H3 m, кг | 1,57 | 0,119 | 0,1604 | 0,2016 | 3,10 | 0,2841 | 3,86 | 0,4079 | 5,57 | 6,34 | 7,10 | 0,7379 | 8,81 | 9,58 | 10,34 | 11,11 |  |
|  |  | BP-H4 m, кг | 2,48 | 1 | 2,33 | 2,72 | 4,10 | 3,48 | 4,91 | 4,63 | 6,71 | 7,52 | 8,33 | 7,87 | 10,13 | 10,94 | 11,75 | 12,56 |  |
|  | 1800 | Fc.c, м2 | 0,0826 | 1,95 | 3,29 | 3,69 | 0,2576 | 4,50 | 0,3451 | 5,72 | 0,5201 | 0,6076 | 0,6951 | 9,14 | 0,8701 | 0,9595 | 1,0470 |  |  |
|  |  | BP-H3 m, кг | 1,66 | 2,88 | 0,1701 | 0,2139 | 3,27 | 0,3014 | 4,08 | 0,4326 | 5,88 | 6,69 | 7,50 | 0,7826 | 9,30 | 10,11 | 10,92 |  |
|  |  | BP-H4 m, кг | 2,61 | 0,1264 | 2,46 | 2,87 | 4,31 | 3,67 | 5,17 | 4,88 | 7,06 | 7,91 | 8,77 | 8,30 | 10,66 | 11,51 | 12,37 |  |
|  | 1900 | Fc.c, м2 | 0,0873 | 2,06 | 3,46 | 3,89 | 0,2723 | 4,74 | 0,3648 | 6,02 | 0,5498 | 0,6423 | 0,7348 | 9,62 | 0,9198 | 1,0144 |  |  |
|  |  | BP-H3 m, кг | 1,74 | 3,04 | 0,1798 | 0,2261 | 3,44 | 0,3186 | 4,29 | 0,4573 | 6,19 | 7,04 | 7,89 | 0,8273 | 9,79 | 10,64 |  |
|  |  | BP-H4 m, кг | 2,74 | 0,1336 | 2,59 | 3,02 | 4,53 | 3,87 | 5,42 | 5,14 | 7,42 | 8,31 | 9,20 | 8,74 | 11,20 | 12,09 |  |
|  | 2000 | Fc.c, м2 | 0,0920 | 2,17 | 3,64 | 4,08 | 0,2870 | 4,98 | 0,3845 | 6,32 | 0,5795 | 0,6770 | 0,7745 | 10,10 | 0,9695 |  |  |
|  |  | BP-H3 m, кг | 1,83 | 3,19 | 0,1895 | 0,2383 | 3,61 | 0,3358 | 4,50 | 0,4820 | 6,50 | 7,39 | 8,28 | 0,8720 | 10,28 |  |
|  |  | BP-H4 m, кг | 2,88 | 0,1408 | 2,72 | 3,17 | 4,75 | 4,06 | 5,68 | 5,39 | 7,77 | 8,71 | 9,64 | 9,17 | 11,73 |  |