| ТИПОРАЗМЕР | ПАРАМЕТР | Посадочный размер по горизонтали, ММ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|  | 200 | Fc.c, м2 | 0,0126 | 0,0172 | 0,0218 | 0,0264 | 0,0310 | 0,0402 | 0,0494 | 0,0586 | 0,0678 | 0,0770 | 0,0862 |
|  |  | m, кг | 0,32 | 0,38 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,65 | 0,76 | 0,87 | 0,97 | 1,08 | 1,19 |
|  | 250 | Fc.c, м2 | 0,0173 | 0,0236 | 0,0299 | 0,0362 | 0,0425 | 0,0551 | 0,0677 | 0,0803 | 0,0929 | 0,1055 | 0,1181 |
|  |  | m, кг | 0,39 | 0,45 | 0,51 | 0,57 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 1,02 | 1,14 | 1,27 | 1,40 |
|  | 300 | Fc.c, м2 | 0,0219 | 0,0299 | 0,0379 | 0,0459 | 0,0539 | 0,0699 | 0,0859 | 0,1019 | 0,1179 | 0,1339 | 0,1499 |
|  |  | m, кг | 0,46 | 0,52 | 0,59 | 0,66 | 0,74 | 0,88 | 1,02 | 1,17 | 1,31 | 1,46 | 1,60 |
|  | 350 | Fc.c, м2 | 0,0266 | 0,0363 | 0,0460 | 0,0557 | 0,0654 | 0,0848 | 0,1042 | 0,1236 | 0,1430 | 0,1624 | 0,1818 |
|  |  | m, кг | 0,51 | 0,59 | 0,67 | 0,75 | 0,83 | 0,99 | 1,16 | 1,32 | 1,48 | 1,64 | 1,80 |
|  | 400 | Fc.c, м2 | 0,0312 | 0,0426 | 0,0540 | 0,0654 | 0,0768 | 0,0996 | 0,1224 | 0,1452 | 0,1680 | 0,1908 | 0,2136 |
|  |  | m, кг | 0,57 | 0,66 | 0,75 | 0,84 | 0,93 | 1,11 | 1,29 | 1,47 | 1,65 | 1,83 | 2,01 |
|  | 500 | Fc.c, м2 | 0,0406 | 0,0554 | 0,0702 | 0,0850 | 0,0998 | 0,1294 | 0,1590 | 0,1886 | 0,2182 | 0,2478 | 0,2774 |
|  |  | m, кг | 0,70 | 0,80 | 0,91 | 1,02 | 1,13 | 1,34 | 1,56 | 1,77 | 1,99 | 2,20 | 2,42 |
|  | 600 | Fc.c, м2 | 0,0499 | 0,0681 | 0,0863 | 0,1045 | 0,1227 | 0,1591 | 0,1955 | 0,2319 | 0,2683 | 0,3047 | 0,3411 |
|  |  | m, кг | 0,82 | 0,95 | 1,07 | 1,20 | 1,32 | 1,57 | 1,82 | 2,07 | 2,32 | 2,57 | 2,82 |
|  | 700 | Fc.c, м2 | 0,0592 | 0,0808 | 0,1024 | 0,1240 | 0,1456 | 0,1888 | 0,2320 | 0,2752 | 0,3184 | 0,3616 | 0,4048 |
|  |  | m, кг | 0,94 | 1,09 | 1,23 | 1,37 | 1,52 | 1,80 | 2,09 | 2,37 | 2,66 | 2,95 | 3,23 |
|  | 800 | Fc.c, м2 | 0,0685 | 0,0935 | 0,1185 | 0,1435 | 0,1685 | 0,2185 | 0,2685 | 0,3185 | 0,3685 | 0,4185 | 0,4685 |
|  |  | m, кг | 1,07 | 1,23 | 1,39 | 1,55 | 1,71 | 2,03 | 2,35 | 2,67 | 3,00 | 3,32 | 3,64 |
|  | 900 | Fc.c, м2 | 0,0778 | 0,1062 | 0,1346 | 0,1630 | 0,1914 | 0,2482 | 0,3050 | 0,3618 | 0,4186 | 0,4754 | 0,5322 |
|  |  | m, кг | 1,19 | 1,37 | 1,55 | 1,73 | 1,91 | 2,26 | 2,62 | 2,98 | 3,33 | 3,69 | 4,05 |
|  | 1000 | Fc.c, м2 | 0,0871 | 0,1189 | 0,1507 | 0,1825 | 0,2143 | 0,2779 | 0,3415 | 0,4051 | 0,4687 | 0,5323 | 0,5959 |
|  |  | m, кг | 1,32 | 1,51 | 1,71 | 1,91 | 2,10 | 2,49 | 2,89 | 3,28 | 3,67 | 4,06 | 4,45 |