| ТИПОРАЗМЕР | ПАРАМЕТР | Габаритный размер по горизонтали, А (мм) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|  | 200 | Fc.c, м2 | 0,0083 | 0,0113 | 0,0143 | 0,0173 | 0,0204 | 0,0264 | 0,0325 | 0,0385 | 0,0445 | 0,0506 | 0,0566 |
|  |  | m, кг | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,71 | 0,81 | 0,92 | 1,02 | 1,13 |
|  | 250 | Fc.c, м2 | 0,0111 | 0,0152 | 0,0192 | 0,0233 | 0,0274 | 0,0355 | 0,0436 | 0,0517 | 0,0598 | 0,0679 | 0,0761 |
|  |  | m, кг | 0,35 | 0,41 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,73 | 0,85 | 0,98 | 1,11 | 1,23 | 1,36 |
|  | 300 | Fc.c, м2 | 0,0140 | 0,0191 | 0,0242 | 0,0293 | 0,0343 | 0,0445 | 0,0547 | 0,0649 | 0,0751 | 0,0853 | 0,0955 |
|  |  | m, кг | 0,41 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,71 | 0,85 | 1,00 | 1,15 | 1,30 | 1,44 | 1,59 |
|  | 350 | Fc.c, м2 | 0,0168 | 0,0229 | 0,0291 | 0,0352 | 0,0413 | 0,0536 | 0,0659 | 0,0781 | 0,0904 | 0,1027 | 0,1149 |
|  |  | m, кг | 0,47 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,81 | 0,98 | 1,15 | 1,31 | 1,48 | 1,65 | 1,82 |
|  | 400 | Fc.c, м2 | 0,0196 | 0,0268 | 0,0340 | 0,0412 | 0,0483 | 0,0627 | 0,0770 | 0,0913 | 0,1057 | 0,1200 | 0,1344 |
|  |  | m, кг | 0,53 | 0,63 | 0,72 | 0,82 | 0,91 | 1,10 | 1,29 | 1,48 | 1,67 | 1,86 | 2,05 |
|  | 500 | Fc.c, м2 | 0,0253 | 0,0346 | 0,0438 | 0,0531 | 0,0623 | 0,0808 | 0,0993 | 0,1178 | 0,1363 | 0,1547 | 0,1732 |
|  |  | m, кг | 0,66 | 0,77 | 0,89 | 1,01 | 1,12 | 1,35 | 1,58 | 1,82 | 2,05 | 2,28 | 2,51 |
|  | 600 | Fc.c, м2 | 0,0310 | 0,0423 | 0,0536 | 0,0650 | 0,0763 | 0,0989 | 0,1216 | 0,1442 | 0,1668 | 0,1895 | 0,2121 |
|  |  | m, кг | 0,78 | 0,92 | 1,05 | 1,19 | 1,33 | 1,60 | 1,88 | 2,15 | 2,42 | 2,70 | 2,97 |
|  | 700 | Fc.c, м2 | 0,0367 | 0,0501 | 0,0635 | 0,0769 | 0,0903 | 0,1170 | 0,1438 | 0,1706 | 0,1974 | 0,2242 | 0,2510 |
|  |  | m, кг | 0,90 | 1,06 | 1,22 | 1,38 | 1,54 | 1,85 | 2,17 | 2,48 | 2,80 | 3,12 | 3,43 |
|  | 800 | Fc.c, м2 | 0,0424 | 0,0578 | 0,0733 | 0,0888 | 0,1042 | 0,1352 | 0,1661 | 0,1970 | 0,2280 | 0,2589 | 0,2898 |
|  |  | m, кг | 1,03 | 1,21 | 1,39 | 1,57 | 1,74 | 2,10 | 2,46 | 2,82 | 3,18 | 3,54 | 3,89 |
|  | 900 | Fc.c, м2 | 0,0481 | 0,0656 | 0,0831 | 0,1007 | 0,1182 | 0,1533 | 0,1884 | 0,2235 | 0,2585 | 0,2936 | 0,3287 |
|  |  | m, кг | 1,15 | 1,35 | 1,55 | 1,75 | 1,95 | 2,35 | 2,75 | 3,15 | 3,55 | 3,95 | 4,35 |
|  | 1000 | Fc.c, м2 | 0,0537 | 0,0734 | 0,0930 | 0,1126 | 0,1322 | 0,1714 | 0,2107 | 0,2499 | 0,2891 | 0,3283 | 0,3676 |
|  |  | m, кг | 1,27 | 1,50 | 1,72 | 1,94 | 2,16 | 2,60 | 3,04 | 3,49 | 3,93 | 4,37 | 4,82 |